## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss | Anschlussmaß Zufuhr | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Position Abgang | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | KIWA certified | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | Bilder
GROHE Allure Brilliant 4-Loch-EH-Wannenkombination |  | mechanisch | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1/2 Zoll (15) | 4-löchig | manuelle Bedienung | nach unten | EB | keine Angabe | 70,00 | 500,00 | false | 6.5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/47843429px1500x948.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47830031px1500x948.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47833276px1500x915.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/45996254px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47831920px1000x1000.jpg
GROHE 4-Loch-EH-Wannenkombination Allure Brilliant 29405 chrom | 29405000 | mechanisch | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1/2 Zoll (15) | 4-löchig | manuelle Bedienung | nach unten | EB | keine Angabe | 70,00 | 500,00 | false | 6.5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47833276px1500x915.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/45999035px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47831920px1000x1000.jpg
GROHE 4-Loch-EH-Wannenkombination Allure Brilliant 29405 hard graphite geb. | 29405AL0 | mechanisch | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1/2 Zoll (15) | 4-löchig | manuelle Bedienung | nach unten | EB | keine Angabe | 70,00 | 500,00 | false | 6.5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/47843429px1500x948.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/45996254px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47831920px1000x1000.jpg
GROHE 4-Loch-EH-Wannenkombination Allure Brilliant 29405 supersteel | 29405DC0 | mechanisch | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1/2 Zoll (15) | 4-löchig | manuelle Bedienung | nach unten | EB | keine Angabe | 70,00 | 500,00 | false | 6.5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47830031px1500x948.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/73/45994773px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47831920px1000x1000.jpg
powered by Heinze