## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Cold start function | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | With side shower | Bilder
GROHE Allure Brilliant EH-WT-Batterie |  | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47845859px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47837551px708x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47833802px844x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47839652px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47845087px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47830617px844x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47847131px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47842261px708x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47839076px687x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47832472px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47838811px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47839166px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47845288px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47835424px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/47837997px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/45995149px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/45997403px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/45999600px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/45996429px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/12/45999512px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47848335px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47832848px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47836809px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47841269px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47843749px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24345 L-Size glatter Körper chrom | 24345000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47833802px844x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/45997403px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47848335px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24345 L-Size glatter Körper hard graphite geb. | 24345AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47845859px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47848335px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24345 L-Size glatter Körper supersteel | 24345DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47835424px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47848335px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24346 für freist. Waschsch. hard graphite geb. | 24346AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47842261px708x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/28/45998528px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47832848px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24346 für freist. Waschschüsseln supersteel | 24346DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47837551px708x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/45995149px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47832848px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batt. Allure Brilliant 24346 XL-Size für freist.Waschschüsseln chrom | 24346000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47839076px687x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/18/45999218px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47832848px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24341 Zugst.-Ablaufgarnitur supersteel | 24341DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47838811px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/45996089px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47836809px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24341 Zugst.-Abl.grt. hard graphite geb. | 24341AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47839652px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/45999600px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47836809px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24341 Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom | 24341000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47845087px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/45995582px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47836809px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24342 M-Size glatter Körper chrom | 24342000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47847131px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/12/45999512px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47843749px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24342 M-Size glatter Körper supersteel | 24342DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47839166px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/45998885px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47843749px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24342 M-Size gl.Körper hard graph. geb. | 24342AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47845288px920x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/45997786px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47843749px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24344 L-Size chrom | 24344000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47830617px844x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/45996429px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47841269px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24344 L-Size hard graphite geb. | 24344AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47832472px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/45998464px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47841269px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure Brilliant 24344 L-Size supersteel | 24344DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 208,00 - 375,00 | 107,00 - 273,00 | 70,00 | 46,00 - 180,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/47837997px859x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/45999075px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47841269px1000x1000.jpg
powered by Heinze