## GROHE
GROHE
Name | HAN | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Allure EH-Bidetbatterie |  | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/47841290px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/47832629px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47830963px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47833588px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47833181px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47846366px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47831111px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/43441479px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 chrom | 24160001 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/29/47832629px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/43440203px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 cool sunrise | 24160GL1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47833588px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 cool sunrise gebürstet | 24160GN1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/47841290px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/43441479px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 hard graphite gebürstet | 24160AL1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47831111px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 supersteel | 24160DC1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47833181px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 warm sunset | 24160DA1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47846366px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
GROHE EH-Bidetbatterie Allure 24160_1 warm sunset gebürstet | 24160DL1 | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Rohrstutzen) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47830963px941x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/43441225px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47833633px1000x1000.jpg
powered by Heinze