## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Cold start function | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | With side shower | Bilder
GROHE Allure EH-WT-Batterie |  | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/47839085px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47845787px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47831869px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47831248px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47835361px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/47840445px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47841096px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/56/47841056px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/47845199px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47830474px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47845279px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47838881px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47844813px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/15/47844515px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47844846px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47847317px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47842205px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47837352px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47836042px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47832575px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/28/47839328px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47145361px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/43438537px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/43439789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size chrom | 23403001 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/15/47844515px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47139713px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size cool sunrise | 23403GL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47841096px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size cool sunrise gebürstet | 23403GN1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47836042px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47139710px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size hard graphite gebürstet | 23403AL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/47840445px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size supersteel | 23403DC1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47831248px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size warm sunset | 23403DA1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47845787px597x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 23403_1 XL-Size warm sunset gebürstet | 23403DL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/47839085px592x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47145361px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47840195px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size chrom | 32757001 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47847317px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/43437691px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size cool sunrise | 32757GL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47845279px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size cool sunrise gebürstet | 32757GN1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47844813px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/43438537px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size hard graphite gebürstet | 32757AL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47830474px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size supersteel | 32757DC1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47831869px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size warm sunset | 32757DA1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47835361px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Allure 32757_1 M-Size warm sunset gebürstet | 32757DL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47837352px804x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/43436605px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47831563px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size chrom | 32146001 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47832575px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/43438025px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size cool sunrise | 32146GL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/47845199px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size cool sunrise gebürstet | 32146GN1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47842205px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/43436733px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size hard graphite gebürstet | 32146AL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47838881px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size supersteel | 32146DC1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/56/47841056px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size warm sunset | 32146DA1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/28/47839328px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size warm sunset gebürstet | 32146DL1 | mechanisch | drehbar oben, fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 200,00 - 353,00 | 178,00 - 355,00 | 70,00 | 200,00 - 377,00 | false | 5, 5 l/min | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47844846px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/43439789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
powered by Heinze