## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss | Anschlussmaß Zufuhr | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Atrio 5-Loch-Wannen-Kombination FMS |  | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47838042px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47843601px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47833124px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47831631px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47848200px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/26/47846926px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47846950px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47839681px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47839866px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47844713px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47845093px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47832410px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47843571px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/45994789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/45998420px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29407 FMS Hebelgriff chrom | 29407000 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47843601px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/45994789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29407 FMS Hebelgriff cool sunrise | 29407GL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47839866px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/45996590px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29407 FMS Hebelgriff cool sunrise geb. | 29407GN0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47844713px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29407 FMS Hebelgriff warm sunset | 29407DA0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47843571px1500x907.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/06/45998506px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29407 FMS Hebelgriff warm sunset geb. | 29407DL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47838042px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff chrom | 29408000 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47833124px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/45998420px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff cool sunrise | 29408GL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/26/47846926px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/18/45999318px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff cool sunrise geb. | 29408GN0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47832410px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff supersteel | 29408DC0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47846950px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/45995286px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff warm sunset | 29408DA0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47839681px1500x921.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/45995248px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff warm sunset geb. | 29408DL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47845093px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
GROHE 5-L-Wannen-Kombin. Atrio 29407 FMS Hebelgriff hard graphite gebürstet | 29407AL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47848200px1500x932.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/45995657px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/47832057px1000x1000.jpg
GROHE 5-L-Wannen-Kombin. Atrio 29408 FMS Kreuz-Griff hard graphite gebürstet | 29408AL0 | Aufbauteil | chrom, silber, Sonstige | poliert, Sonstige, verchromt | Sonstige | Schlauch (Verschraubung), Überwurfmutter | 1/2 Zoll (15) | manuelle Bedienung | EB | B | 2,00 | 70,00 | 22, 21.5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47831631px1500x973.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/70/45996870px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47842363px1000x1000.jpg
powered by Heinze