## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Einbautiefe (mm) | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Atrio EH-Brausebatterie FMS |  | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47846772px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/47843283px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47842441px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47839271px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47838261px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47831376px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47844802px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/45998546px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 chrom | 24354000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47839271px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/45995364px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 cool sunrise | 24354GL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47831376px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/45999385px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 cool sunrise gebürstet | 24354GN0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/47843283px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 hard graphite gebürstet | 24354AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47844802px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/92/45995592px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 supersteel | 24354DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47842441px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/45998546px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 warm sunset | 24354DA0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47838261px812x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/12/45994912px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
GROHE EH-Brausebatterie Atrio 24354 FMS für 35604 warm sunset gebürstet | 24354DL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, verchromt | Messing | 0,00 | manuelle Bedienung | EB | D, S | 1,00 | 70,00 | 34, 30, 18.5, 30 l/min | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47846772px811x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47836030px1000x1000.jpg
powered by Heinze