## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Sound class according to EN ISO 3822 | Bilder
GROHE Atrio Private C. WT-Einlochbatterie |  | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47836831px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/40/47838940px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47835500px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47847635px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47840962px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47848678px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47845202px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47843295px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47839869px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47844816px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47847104px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47836837px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/47839955px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47836995px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47845622px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47831486px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47836027px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47848098px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47833360px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47838307px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47845827px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47837421px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47843344px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47831722px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47833600px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/14/47832114px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47832244px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47841471px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/45995721px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/45999369px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/45995454px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/45997899px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size f. Hebelgr. cool sunrise gb | 21134GN0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47836831px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size f. Hebelgr. warm sunset gb | 21134DL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47831486px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size für Hebelgr. cool sunrise | 21134GL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47845202px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/45996011px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size für Hebelgr. hard graph. gb | 21134AL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47832244px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/45997979px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size für Hebelgriffe chrom | 21134000 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47847104px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/45998555px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size für Hebelgriffe supersteel | 21134DC0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47847635px712x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/45995454px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21134 L-Size für Hebelgriffe warm sunset | 21134DA0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47843295px711x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/45996496px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47831800px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetät. cool sunrise | 21138GL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47839869px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/45997899px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetät. cool sunrise gb | 21138GN0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47836027px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetätigung chrom | 21138000 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47845622px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/45996904px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetätigung supersteel | 21138DC0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47836837px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/45998135px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetätigung warm sunset | 21138DA0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/14/47832114px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/45998542px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbetät. warm sunset gb | 21138DL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47848098px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21138 L-Size Knopfbet. hard graphite gb. | 21138AL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47831722px725x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/45999652px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47845609px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size f Hebelgr. cool sunrise gb | 21140GN0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47845827px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size f. Hebelgr. hard graph. gb | 21140AL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47841471px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/45998609px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size f.Hebelgr. warm sunset gb | 21140DL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47833360px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size für Hebelgr. cool sunrise | 21140GL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47844816px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/45997269px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size für Hebelgriffe chrom | 21140000 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/47839955px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/45999097px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size für Hebelgriffe supersteel | 21140DC0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47836995px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/45997078px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21140 XL-Size für Hebelgr. warm sunset | 21140DA0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/40/47838940px561x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/45995721px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47831194px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbetät. cool sunrise | 21142GL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47835500px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/45999369px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbetät cool sunrise gb | 21142GN0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47837421px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbetätigung chrom | 21142000 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47843344px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/15/45999115px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbetätigung supersteel | 21142DC0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47848678px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/45999684px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbetät. warm sunset | 21142DA0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47840962px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/45995487px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbet. hard graphite gb | 21142AL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/00/47833600px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/45997397px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
GROHE WT-Einlochbatt. Atrio Private C. 21142 XL-Size Knopfbet. warm sunset geb | 21142DL0 | mechanisch | drehbar oben | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Außengewinde | 1-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 303,00 - 420,00 | 202,00 - 324,00 | 70,00 | 159,00 - 168,00 | 166,00 - 180,00 | 5, 5 l/min | false | false | Pop-up waste (click-clack) | false | zweigriffig | false | ohne | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47838307px570x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47841684px1000x1000.jpg
powered by Heinze