## GROHE
GROHE
Name | HAN | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Atrio Zweigriff-Bidetbatterie |  | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47846805px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47839863px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/49106155px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/49106758px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47844819px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47845763px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47846189px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47842613px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47833910px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff chrom | 24353000 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47844819px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff cool sunrise | 24353GL0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47833910px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff cool sunrise gebürstet | 24353GN0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47846805px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff hard graphite gebürstet | 24353AL0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47842613px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff satin graphite | 24353MG0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/49106155px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff satin steel | 24353MS0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/49106758px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff supersteel | 24353DC0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47846189px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff warm sunset | 24353DA0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47845763px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
GROHE 2-Griff-Bidetbatterie Atrio 24353 Kreuz-Griff warm sunset gebürstet | 24353DL0 | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | A | 167,00 | 70,00 | 126,00 | 13, 13 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | true, false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/47839863px1113x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/49108494px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47840965px1000x1000.jpg
powered by Heinze