GROHE Bau Cosmopolitan Wanneneinlauf

GROHE

Eigenschaften

HAN:

13255001

Ausführung

gegossen

Farbton

chrom

Form

gerade

Montageart

Wand

Oberfläche

poliert

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

90,00

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll

Anschluss Vorlauf

Innengewinde

Mundstück Wasserhahn

Schaumstrahldüse

Ausladung (mm)

171,00