## GROHE
GROHE
Name | HAN | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Mundstück Wasserhahn | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE EH-Bidetbatterie Essence 24395_1 glatter Körper phantom black | 24395KF1 | schwarz | Sonstige | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | keine Angabe | 181,00 | 70,00 | 111,00 | 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47832413px751x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/45995204px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/43/47837643px1000x1000.jpg
powered by Heinze