GROHE EH-Bidetbatterie Essence 24395\_1 glatter Körper phantom black

GROHE

Eigenschaften



HAN:

24395KF1

Farbton

schwarz

Oberfläche

Sonstige

Werkstoff

Messing

Anschluss Vorlauf

Schlauch (Verschraubung)

Anzahl der Armaturenlöcher

1-löchig

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Mundstück Wasserhahn

Luftsprudler mit Kugelgelenk

Volumenstromklasse

keine Angabe

Aufbauhöhe gesamt (mm)

181,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Vorsprung Ablauf (mm)

111,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

5

Cold start function

false

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Type of waste fitting

Pop-up valve with vertical lever

With side shower

false

Type of grip

eingriffig

KIWA certified

false

Type approval according to BBR/EKS

false