GROHE EH-Brausebatterie Allure 19317_1 FMS f. Rapido SmartBox cool sunrise geb.

GROHE

Eigenschaften

HAN:

19317GN1

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Werkstoff

Sonstige

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA

Volumenstromklasse

D

Anzahl ausgehende Anschlüsse

1,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

34

Temperature limit retrofittable

false

Type approval according to BBR/EKS

false

Type of grip

eingriffig