## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Cold start function | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | With side shower | Bilder
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size cool sunrise gebürstet | 32146GN1 | mechanisch | nach Hersteller-Farbkarte | Sonstige | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 253,00 | 230,00 | 70,00 | 253,00 | false | 5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47842205px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/43436733px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
powered by Heinze