## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Cold start function | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE EH-WT-Batterie Allure 32146_1 L-Size cool sunrise | 32146GL1 | mechanisch | beschichtet | Messing | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 5 l/min | false | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/47845199px693x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47844533px1000x1000.jpg
powered by Heinze