## GROHE
GROHE
Name | HAN | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Cold start function | KIWA certified | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | Type of waste fitting | With side shower | Bilder
GROHE Einhand-Bidetbatterie Essence 24178_1 hard graphite | 24178A01 | nach Hersteller-Farbkarte | gebürstet | Messing | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | Luftsprudler mit Kugelgelenk | AA | keine Angabe | 181,00 | 70,00 | 111,00 | false | false | 5 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | Pop-up valve with vertical lever | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47837593px781x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/45995695px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/47831364px1000x1000.jpg
powered by Heinze