## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | With drain plug | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Elektron.-EH-SPT-Batt. Minta Touch 31358_2 C-Auslauf azb. Spülbrause chrom | 31358002 | Hybrid | drehbar oben | chrom | 1-löchig, Platte/Armaturenloch | poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Verschraubung) | Batterie | Fest eingestellt | Rohr | Sonstige | manuell | EB | Z | 6,00 | 384,00 | 189,00 | 70,00 | 60,00 | 223,00 | 9 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47831589px593x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47142671px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47833071px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47830441px1000x1000.jpg
powered by Heinze