## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | With drain plug | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Elektron.-EH-SPT-Batt. Minta Touch 31360_1 L-Auslauf chrom | 31360001 | Hybrid | drehbar oben | chrom | 1-löchig, Platte/Armaturenloch | poliert | Messing | Schlauch (Verschraubung) | Batterie | Fest eingestellt | Rohr | Sonstige | manuell | EB | Z | 6,00 | 331,00 | 296,00 | 70,00 | 60,00 | 224,00 | 10 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | eingriffig | false | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/47836664px774x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/30/47144030px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47840059px1000x1000.jpg
powered by Heinze