## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Einbautiefe (mm) | Akzentfarbe | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Verlängerungsset lieferbar | Bilder
GROHE Essence 2-Loch-WT-Wandbatterie FMS |  | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47838650px1150x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/47836791px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47839223px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47845262px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/70/47831170px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47845995px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/40/47839140px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47836003px1222x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47840809px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47834144px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47845749px1221x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47840924px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47844094px1223x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/68/47839068px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47840077px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47832186px1204x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47831460px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47837866px1500x889.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/14/47833714px1289x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/38/47142438px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/36/47140936px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47831795px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47841448px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausl. 183mm phantom black | 29192KF1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/14/47833714px1289x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/80/47140980px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausl. 183mm warm sunset geb. | 29192DL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47840924px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/47142564px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm chrom | 29192001 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47831460px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/61/47143761px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm cool sunrise | 29192GL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/44/47834144px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47144589px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm supersteel | 29192DC1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/40/47839140px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47143187px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm warm sunset | 29192DA1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/09/47840809px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47145151px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS A: 230mm phantom black | 29193KF1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47838650px1150x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/38/47142438px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm chrom | 29193001 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47832186px1204x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47140650px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm cool sunrise | 29193GL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/68/47839068px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/47140658px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47831795px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm supersteel | 29193DC1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47836003px1222x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47142513px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm warm sunset | 29193DA1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47845262px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47144867px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47831795px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatterie Allure 19309_2 FMS Ausl. 154mm cool sunrise | 19309GL2 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47837866px1500x889.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/48/47841448px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm cool sunrise geb. | 29192GN1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47839223px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/36/47140936px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm hard graphite | 29192A01 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47840077px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/47142331px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29192_1 FMS Ausladung 183mm hard graphite geb. | 29192AL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47845995px1365x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47142188px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47832425px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29193_1 FMS Ausl. 230mm hard graphite gebürstet | 29193AL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/47836791px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47144305px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm hard graphite | 29193A01 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/70/47831170px1131x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/47140869px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47831795px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm warm sunset geb. | 29193DL1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47845749px1221x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47142222px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Essence 29193_1 FMS Ausld. 230mm cool sunrise gebürstet | 29193GN1 | Aufbauteil | chrom, schwarz, silber, Sonstige | poliert, Sonstige | Messing | 0,00 | schwarz, Sonstige | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 183,00 - 230,00 | 5, 5 l/min | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja, nein | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47844094px1223x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47144410px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47831795px1000x1000.jpg
powered by Heinze