GROHE Essence 2-Loch-WT-Wandbatterie FMS

GROHE

Eigenschaften



Ausführung

Aufbauteil

Farbton

chrom, schwarz, silber, Sonstige

Oberfläche

poliert, Sonstige

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Akzentfarbe

schwarz, Sonstige

Anschlussmaß Zufuhr

Sonstige

Anschluss Vorlauf

Sonstige

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA

Volumenstromklasse

keine Angabe

Anzahl ausgehende Anschlüsse

1,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Vorsprung Ablauf (mm)

183,00 - 230,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

5, 5 l/min

Temperature limit retrofittable

false

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Type of grip

eingriffig

Type approval according to BBR/EKS

false

Verlängerungsset lieferbar

ja, nein