## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Essence 3-Loch-Waschtischbatterie |  | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/34/47838134px1287x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/06/47835506px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47832416px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47834298px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/39/47831239px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837137px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/47846645px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/43440051px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zst.-Ablaufgarnitur warm sunset | 20296DA1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/47846645px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zst.-Ablgrt. cool sunrise geb. | 20296GN1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47832416px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zst.-Abl.-grt.hard graphite geb. | 20296AL1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47834298px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zst.-Ablgrt. warm sunset geb. | 20296DL1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837137px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zugst.-Ablaufgarnitur supersteel | 20296DC1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/39/47831239px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zugst.-Ablaufgrt. cool sunrise | 20296GL1 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/06/47835506px1282x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-EH-Waschtischbatterie Essence 20296_1 Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom | 20296001 | mechanisch | fest unten | chrom, silber | beschichtet, poliert | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 193,00 | 160,00 | 70,00 | 200,00 | 114,00 | 5, 5 l/min | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/34/47838134px1287x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/43440051px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47846775px1000x1000.jpg
powered by Heinze