## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Akzentfarbe | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Grandera EH-Waschtischbatterie |  | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/39/47834839px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/47847497px560x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47843766px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47830405px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47843472px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47848672px560x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/45996402px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/45999642px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/45997046px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47831224px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47846974px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/47/47835347px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47833603px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24369 M-Size Zugst.-Ablaufgarnitur chrom | 24369000 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47843766px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/45997046px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47833603px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24369 M-Size Zugst.-Ablaufg. chrom/gold | 24369IG0 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47843472px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/45998001px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47833603px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24370 M-Size glatter Körper chrom | 24370000 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/39/47834839px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/45996402px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47846974px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24370 M-Size glatter Körper chrom/gold | 24370IG0 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/47830405px769x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/80/45996980px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47846974px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24371 für freist. Waschsch. chrom/gold | 24371IG0 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47848672px560x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/92/45997792px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47831224px834x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/47/47835347px1000x1000.jpg
GROHE EH-Waschtischbatterie Grandera 24371 für freist. Waschschüsseln chrom | 24371000 | mechanisch | fest unten | chrom | poliert, verchromt | Messing | edelstahl | 3/8 Zoll (10) | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 207,00 - 365,00 | 82,00 - 234,00 | 70,00 | 110,00 - 157,00 | 4.5, 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | eingriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/47847497px560x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/45999642px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/47/47835347px1000x1000.jpg
powered by Heinze