GROHE Kopfbrauseset Rainshower 310 SmartActive 26475 BA cool sunrise geb.

GROHE

Eigenschaften

HAN:

26475GN0

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Breite (mm)

310,00

Höhe (mm)

64,00

Tiefe (mm)

61,00

Abmessung Gewindesanschluss (Inch)

Sonstige

Anschluss

Sonstige

Volumenstromklasse

C

Anzahl Strahlmöglichkeiten

2,00

Ausladung (mm)

430,00

Durchmesser (mm)

310,00

Length shower arm

400

Max. tap capacity (at 300 kPa)

25

With shower arm

true