GROHE Kopfbrauseset Rainshower 310 SmartActive 26475 Brausearm chrom

GROHE

Eigenschaften

HAN:

26475000

Farbton

chrom

Breite (mm)

310,00

Höhe (mm)

64,00

Tiefe (mm)

61,00

Abmessung Gewindesanschluss (Inch)

Sonstige

Anschluss

Sonstige

Volumenstromklasse

keine Angabe

Anzahl Strahlmöglichkeiten

2,00

Ausladung (mm)

430,00

Durchmesser (mm)

310,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

44

With shower arm

true

Length shower arm

400