GROHE Rainshower 310 SmartActive Kopfbrauseset

GROHE

Eigenschaften

Farbton

chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber, weiß

Breite (mm)

310,00

Höhe (mm)

64,00 - 222,00

Tiefe (mm)

61,00

Abmessung Gewindesanschluss (Inch)

Sonstige

Anschluss

Sonstige

Volumenstromklasse

C, keine Angabe

Anzahl Strahlmöglichkeiten

2,00

Ausladung (mm)

430,00

Durchmesser (mm)

310,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

25, 44

With shower arm

true

Length shower arm

142, 400