## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Schließmechanismus | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Boilerinhalt Trinkwasser (m³) | max. Vorlauftemperatur (°C) | min. Druck (bar) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Mixed water | Filtered water | Sparkling water | Boiling water | Cooled water | Separated water guidance | Suitable for domestic use | Suitable for commercial use | Sound class according to EN ISO 3822 | Bilder
GROHE Red Duo Armatur und Boiler |  | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47842360px1130x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47830219px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47846242px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47847274px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47847889px1125x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47848176px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47840294px1130x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47845241px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47837916px1125x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47834777px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47835142px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47840749px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/43438487px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/47141754px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/43437265px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/43440485px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/43440145px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/73/43435973px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/46311186px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47845782px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47837207px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47838578px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/47848690px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30079_1 L-Size C-Auslauf chrom | 30079001 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47840294px1130x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/31/43437831px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47845782px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30079_1 L-Size C-Auslauf supersteel | 30079DC1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47842360px1130x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/43438487px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47845782px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30083_1 M-Size C-Auslauf chrom | 30083001 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47846242px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/43437265px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47838578px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30083_1 M-Size C-Auslauf supersteel | 30083DC1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47848176px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/43439375px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47838578px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30083_1 M-Size C-Auslauf velvet black | 30083KS1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47840749px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/65/47143565px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47838578px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30083_1 M-Size C-Ausl. hard graphite gb. | 30083AL1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47835142px1468x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/46311186px480x480.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30325_1 L-Size L-Auslauf chrom | 30325001 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47837916px1125x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/99/43439499px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/47848690px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30325_1 L-Size L-Auslauf supersteel | 30325DC1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47847889px1125x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/45/43440145px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/90/47848690px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30327_1 M-Size L-Auslauf chrom | 30327001 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47834777px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/73/43438373px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47837207px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30327_1 M-Size L-Auslauf supersteel | 30327DC1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47847274px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/85/43440485px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47837207px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30327_1 M-Size L-Auslauf velvet black | 30327KS1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47830219px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/54/47141754px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47837207px1000x1000.jpg
GROHE Armatur und Boiler GROHE Red Duo 30327_1 M-Size L-Ausl. hard graphite gb. | 30327AL1 | drehbar oben | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | 3/8 Zoll | Schlauch (Verschraubung) | 1-löchig | Rohr | Schaumstrahldüse | AA | Kartusche keramisch | keine Angabe | 230,00 | 4,00 - 7,00 | 70,00 | 1,00 | 6 | true, false | false | false | true | false | true | true | true | Gruppe I,<= 20 dB(A) | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47845241px1463x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/73/43435973px480x480.jpg
powered by Heinze