## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Einbautiefe (mm) | Höhe (mm) | Anschluss | Bedienung | Volumenstromklasse | max. Durchsatzkapazität (300 kPa) (l/s) | Wandabstand (mm) | Pre-pressure | Sound class according to EN ISO 3822 | KIWA certified | Anschlussmaß Zufuhr | Bilder
GROHE Rondo A.S. WC-Druckspüler |  | Aufbau | chrom | 0,00 | 222,00 | Außengewinde | Schalter | keine Angabe | 1,30 | 45,00 - 55,00 | 2 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47845642px358x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/43438183px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/43438671px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47842923px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47832767px1000x1000.jpg
GROHE WC-Druckspüler Rondo A.S. 37347 DN 20 chrom | 37347000 | Aufbau | chrom | 0,00 | 222,00 | Außengewinde | Schalter | keine Angabe | 1,30 | 45,00 - 55,00 | 2 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/42/47845642px358x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/43438183px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47842923px1000x1000.jpg
GROHE WC-Druckspüler Rondo A.S. 37349 DN20 integrierte Vorabsperrung chrom | 37349000 | Aufbau | chrom | 0,00 | 222,00 | Außengewinde | Schalter | keine Angabe | 1,30 | 45,00 - 55,00 | 2 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | 3/4 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47841519px358x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/43438671px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47832767px1000x1000.jpg
powered by Heinze