GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29120 FMS rund 2 ASV Brausehalter chrom

GROHE

Eigenschaften

HAN:

29120000

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

chrom

Oberfläche

poliert, verchromt

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

Thermostatisch

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

C

Anzahl ausgehende Anschlüsse

2,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. Durchfluss (bei 300 kPA)

27 l/min

Schallschutzklasse EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Typgenehmigung nach BBR/EKS

false