GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29151 rund FMS 2 Absperrventile moon white

GROHE

Eigenschaften

HAN:

29151LS0

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

weiß

Oberfläche

beschichtet, poliert

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

Thermostatisch

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

C

Anzahl ausgehende Anschlüsse

2,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. Durchfluss (bei 300 kPA)

29 l/min

Schallschutzklasse EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Typgenehmigung nach BBR/EKS

false