GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29904 rund FMS 3 Absperrventile moon white

GROHE

Eigenschaften

HAN:

29904LS0

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

weiß

Oberfläche

beschichtet, poliert

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

Thermostatisch

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

D

Anzahl ausgehende Anschlüsse

3,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. Durchfluss (bei 300 kPA)

36 l/min

Schallschutzklasse EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Typgenehmigung nach BBR/EKS

false