## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Art der Spannungsversorgung | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Programmierung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anschlussspannung (V) | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Spülzeit (Sek) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | With drain plug | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | KIWA certified | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Zedra Touch Elektr.-EH-Spültisch-Batterie |  | Hybrid | drehbar oben | chrom, silber | 1-löchig, Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Verschraubung) | Batterie | Fest eingestellt | Rohr | Strahlregler | manuell | EB | Z | 6,00 | 406,00 | 218,00 | 70,00 | 60,00 | 233,00 | 9 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | eingriffig | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47838913px629x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47845193px629x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47139796px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47835841px1000x1000.jpg
GROHE Elektron.-EH-SPT-Batt. ZedraTouch 30219_2 auszb. 3-Strahl-Spülbrause chrom | 30219002 | Hybrid | drehbar oben | chrom, silber | 1-löchig, Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Verschraubung) | Batterie | Fest eingestellt | Rohr | Strahlregler | manuell | EB | Z | 6,00 | 406,00 | 218,00 | 70,00 | 60,00 | 233,00 | 9 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | eingriffig | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47838913px629x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47139796px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47835841px1000x1000.jpg
GROHE Elektron.-EH-SPT-Batt. ZedraTouch 30219_2 azb. 3-Strahl-Spülbr. supersteel | 30219DC2 | Hybrid | drehbar oben | chrom, silber | 1-löchig, Platte/Armaturenloch | gebürstet, poliert, verchromt | Messing | Schlauch (Verschraubung) | Batterie | Fest eingestellt | Rohr | Strahlregler | manuell | EB | Z | 6,00 | 406,00 | 218,00 | 70,00 | 60,00 | 233,00 | 9 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | eingriffig | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47845193px629x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47142549px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47835841px1000x1000.jpg
powered by Heinze