## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Einbautiefe (mm) | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
Grohtherm SmartControl Thermostat eckig FMS |  | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/06/47838806px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47844421px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47834523px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47832907px1108x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47843304px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47835033px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47835166px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47836825px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/92/47847492px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47831367px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47843225px858x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47830260px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47843487px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47848059px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/36/47838236px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47842188px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47844886px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47838279px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47840572px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47846421px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47847559px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47839372px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47837213px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47846276px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47840489px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47837877px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47839562px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47834119px858x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/43441857px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47143519px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/43439103px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/43441201px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47142278px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47145146px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47142627px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47139789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/43438355px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47833977px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47837695px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47832611px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47842498px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 102166 eckig FMS 2 ASV phantom black | 102166KF00 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47843225px858x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/41/47142041px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 102167 eckig FMS 3 ASV phantom black | 102167KF00 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47834119px858x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47143781px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS 1 ASV cool sunrise geb. | 29123GN0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47835166px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/43435713px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS 1 ASV hard graphite geb. | 29123AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/36/47838236px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/43435927px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS 1 ASV supersteel | 29123DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47844886px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/43440137px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS 1 ASV warm sunset geb. | 29123DL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47842188px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/43437357px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS ein Absperrventil chrom | 29123000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/23/47834523px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/43439103px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29123 eckig FMS ein ASV hard graphite | 29123A00 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47840572px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/43441675px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47845951px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 Absperrv. cool sunrise | 29124GL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47831367px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47139789px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 Absperrventile chrom | 29124000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47846421px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/43436525px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 Absperrv. warm sunset | 29124DA0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47830260px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47144350px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 ASV cool sunrise geb. | 29124GN0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/06/47838806px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/57/43441857px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 ASV hard graphite | 29124A00 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47838279px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/43437803px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 ASV hard graphite geb. | 29124AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47839372px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/43439349px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 ASV supersteel | 29124DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47837877px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/43441583px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29124 eckig FMS 2 ASV warm sunset geb. | 29124DL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47843304px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/43439107px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47839110px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 Absperrv. cool sunrise | 29126GL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/92/47847492px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/47142627px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 Absperrventile chrom | 29126000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/89/47840489px861x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/43437337px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 Absperrv. warm sunset | 29126DA0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47843487px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/40/47143640px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 ASV cool sunrise geb. | 29126GN0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47847559px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/43438427px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 ASV hard graphite | 29126A00 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/76/47846276px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/43/43437443px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 ASV hard graphite geb. | 29126AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/62/47839562px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/15/43436715px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 ASV supersteel | 29126DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/47837213px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/47/43435547px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE Thermostat Grohtherm SmartControl 29126 eckig FMS 3 ASV warm sunset geb. | 29126DL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47848059px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/43438355px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/93/47833493px1000x1000.jpg
GROHE THM Grohtherm SmartControl 29125 FMS eckig 2 Abspv. integ. B.halter chrom | 29125000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/07/47832907px1108x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/43441201px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/47837695px1000x1000.jpg
GROHE THM Grohtherm SmartControl 29153 eckig FMS 1 Absperrventil moon white | 29153LS0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47844421px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47143519px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47833977px1000x1000.jpg
GROHE THM Grohtherm SmartControl 29156 eckig FMS 2 Absperrventile moon white | 29156LS0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/47835033px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/78/47142278px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/11/47832611px1000x1000.jpg
GROHE THM Grohtherm SmartControl 29157 eckig FMS 3 Absperrventile moon white | 29157LS0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | beschichtet, poliert, verchromt | Messing | 0,00 | Thermostatisch | EB | C, D | 1,00 - 3,00 | 70,00 | 25, 27, 29, 36 | Gruppe I,<= 20 dB(A) | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/25/47836825px866x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47145146px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47842498px1000x1000.jpg
powered by Heinze