Grohtherm SmartControl Thermostat rund FMS

GROHE

Eigenschaften

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

chrom, weiß

Oberfläche

beschichtet, poliert, verchromt

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

Thermostatisch

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

C, D

Anzahl ausgehende Anschlüsse

1,00 - 3,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. Durchfluss (bei 300 kPA)

36 l/min, 29 l/min, 27 l/min

Schallschutzklasse EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Typgenehmigung nach BBR/EKS

false