## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Einbautiefe (mm) | Akzentfarbe | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Type approval according to BBR/EKS | Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinstallation | Bilder
Grohtherm SmartControl UP-Duschsystem mit Thermostat rund |  | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47843475px954x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47831601px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47840622px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47832522px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47842788px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47848660px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/47840358px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/08/47830708px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/47833291px1029x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47833759px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/43436679px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47143166px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/43439069px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47845450px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47846781px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM r. Form 3 ASV cool sunrise geb | 34863GN0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47840622px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47139681px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM r. Form 3 ASV hard graph. geb. | 34863AL0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47848660px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/43/47141243px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM r. Form 3 ASV warm sunset geb. | 34863DL0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/08/47830708px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47144066px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM runde Form 3 ASV chrom | 34863000 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/22/47832522px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/47140058px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM runde Form 3 ASV cool sunrise | 34863GL0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/47840358px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/03/47144003px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM runde Form 3 ASV phantom black | 34863KF0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47833759px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47143049px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM runde Form 3 ASV supersteel | 34863DC0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47831601px1194x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/66/47143166px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-D.system Grohtherm SmartControl 34863 THM runde Form 3 ASV warm sunset | 34863DA0 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47842788px1196x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47141998px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/74/47839274px1000x1000.jpg
GROHE UP-Duschsys. GrohthermSmartControl 34743 runde Form mit THM/KB/HB chrom | 34743000 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/75/47843475px954x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/43436679px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47845450px1000x1000.jpg
GROHE UP-Duschsys. GrohthermSmartControl 34744 runde Form mit THM/KB/HB chrom | 34744000 | Einbauteil und Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz, silber | 75,00 - 105,00 | Sonstige | 1/2 Zoll (15) | Innengewinde | Thermostatisch | EB | A, Z | 2,00 - 3,00 | 70,00 | 8.5, 13, 44 | false | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/47833291px1029x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/69/43439069px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47846781px1000x1000.jpg
powered by Heinze