AquaDrain KRU-PE-40 Kastenrinne 40 x 150 x 1.000 mm 0

GUTJAHR Systemtechnik

Eigenschaften

GTIN:

4260239312497

HAN:

30241400KU

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

U-förmig

Oberfläche

kunststoffbeschichtet

Verbindung Rinnenelemente

Steckverbindung

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

1.000,00

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Nennweite DN

150,00