Hans Weitzel Ausgleichswinkelabsperrung

Hans Weitzel

Eigenschaften

Armaturentyp

Absperr-u.Entleerventil

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Kupfer, Messing

Höhe (mm)

100,00

Gehäuseanschlussarten

Klemmringverschraubung

Gehäusebauformen

Durchgang

Nenndruck

10

Nennmaß

15

Nennweite DN

15,00