## Hans Weitzel
Hans Weitzel
Name | GTIN | HAN | Werkstoff | Länge (mm) | Gehäuseanschlussarten | Gehäusebauformen | Gewindeanschluss | Gewindemaß | Nenndruck | Nennmaß | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Set besteht aus | Bilder
Hans Weitzel Heizkörperanschluss |  |  | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48105276px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105386px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/91/48105391px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/09/48105309px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105286px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/60/48105360px4267x3416.webp https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/72/48104472px6115x6537.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/80/48105380px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48104476px2480x1488.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/80/48105280px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/84/48105384px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/71/44431571px800x377.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/69/44431569px600x243.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/97/44431597px600x593.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/03/44431603px600x247.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/05/44431605px600x490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/95/44431595px600x490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/81/44431581px800x377.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/82/48104482px513x299.jpg
HZ-Heizkörperamschluss-Set, vernickelt 3/4"Eurokonus,Inhalt: HZ-HKU, AWA, 2 KVA | 4022023310115 | 1522 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/60/48105360px4267x3416.webp
HZ-Heizkörperanschluss 1/2" IG zweiteilig m. 1/2" Innengewinde | 4022023306118 | 1412 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/80/48105280px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/05/44431605px600x490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/17/44431617px600x593.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15/18 mm Löten zweiteilig ohne Ausstemmen | 4022023305319 | 1415 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105386px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15/18 mm Löten zweiteilig z. Ausstemmen m. Springbogen | 4022023300116 | 1015 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/09/48105309px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm M Pressen Cu/C-Stahl Pressen Kontur M | 4022023306217 | 1465 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/91/48105391px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/69/44431569px600x243.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/97/44431597px600x593.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm M Pressen Ni Cu/C-Stahl Pressen vernickelt Kontur M | 4022023306811 | 1465N | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/91/48105391px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mmV Press Bogen Cu/C-Stahl Pressen Springbogen Kontur V | 4022023303513 | 1515 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/84/48105384px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/95/44431595px600x490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/19/44431619px600x593.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm V Pressen Cu/C-Stahl Pressen Kontur V | 4022023305616 | 1445 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105286px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/01/44431601px600x593.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/03/44431603px600x247.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm V Pressen li Cu/C-Stahl Pressen Links Kontur V | 4022023308112 | 1445L | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48105276px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm V Pressen Ni Cu/C-Stahl Pressen vernickelt Kontur V | 4022023306613 | 1445N | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105286px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 15mm V Pressen re Cu/C-Stahl Pressen Rechts Kontur V | 4022023307917 | 1445R | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48105276px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/81/44431581px800x377.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18/22 mm Löten zweiteilig ohne Ausstemmen | 4022023305418 | 1418 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105386px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18/22 mm Löten zweiteilig z. Ausstemmen m. Springbogen | 4022023300215 | 1018 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/09/48105309px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm M Pressen Cu/C-Stahl Pressen Kontur M | 4022023306316 | 1468 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/91/48105391px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/69/44431569px600x243.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/97/44431597px600x593.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm M Pressen Ni Cu/C-Stahl Pressen vernickelt Kontur M | 4022023306910 | 1468N | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/91/48105391px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mmV Press Bogen Cu/C-Stahl Pressen Springbogen Kontur V | 4022023303612 | 1518 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/84/48105384px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/95/44431595px600x490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/19/44431619px600x593.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm V Pressen Cu/C-Stahl Pressen Kontur V | 4022023305715 | 1448 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105286px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/01/44431601px600x593.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/03/44431603px600x247.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm V Pressen li Cu/C-Stahl Pressen Links Kontur V | 4022023308211 | 1448L | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48105276px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm V Pressen Ni Cu/C-Stahl Pressen vernickelt Kontur V | 4022023306712 | 1448N | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/86/48105286px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 18mm V Pressen re Cu/C-Stahl Pressen Rechts Kontur V | 4022023308013 | 1448R | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48105276px842x482.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/71/44431571px800x377.jpg
HZ-Heizkörperanschluss 3/4" Eurokonus zweiteilig m. 3/4" Aussengewinde | 4022023305517 | 1434 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/80/48105380px842x482.jpg
HZ-Heizkörperanschluss-Set, entleerbar 3/4"Eurokonus,Inhalt:HZ-HKU,AWA E, 2 KVA | 4022023310214 | 1523L | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/72/48104472px6115x6537.jpg
HZ-Heizkörperanschluss variabel 3/4"Eurokonus, zweitelig, vernickelt | 4022023308310 | 1534 | Messing | 96,00 - 255,00 | Gewinde, Lötanschluss, Pressanschluss | Durchgang | Außengewinde, Eurokonus, Innengewinde | 1/2", 3/4" | 10 | 15 | 90,00 | 15,00 | Heizkörperanschluss - variabel 3/4" Eurokonus, Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung, Klemmringverschraubung KVA, HZ Heizkörperanschluss HKU VAR, HZ AWA E, lang & entleerbar, HZ Klemmringe KVA | https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/76/48104476px2480x1488.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/58/63558/images/82/48104482px513x299.jpg
powered by Heinze