HZ-Ausgleichswinkelabsperrung entleerbar mit HZ-Klemmringverschr. Nr 1034 für HKU

Hans Weitzel

Eigenschaften

GTIN:

4022023304619

HAN:

1023L

Armaturentyp

Absperr-u.Entleerventil

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Kupfer

Höhe (mm)

100,00

Gehäuseanschlussarten

Klemmringverschraubung

Gehäusebauformen

Durchgang

Nenndruck

10

Nennmaß

15

Nennweite DN

15,00