Heras Drehflügeltor/ Zugangskontrolle Euro 2

Heras

Eigenschaften

Antriebsart

automatisch, elektrisch, manuell

Farbton

anthrazit, dunkelgrün, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz

Oberfläche

pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Drehflügeltore

Werkstoff

Stahl

Höhe (mm)

1.000,00 - 2.500,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Windlastklasse Tor

2

Anzahl Flügel

1,00 - 2,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

RAL 6005 (Moosgrün), RAL 6009 (Tannengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz), andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Empfohlendes Zubehör

Notfall-/Panik-/Fluchtschloss mit Aluminiumbeschichtung, Doppelzylinderschloss (Feuerwehrzugang), Elektrischer Torschließer und/oder Öffner (Schloss) für Fußgängertore, Keso-Schloss, Magnet-Schloss, Verlängerter Fallriegel