Heras Lärmschutzwand KOKO WALL lite

Heras

Eigenschaften

Art Zaun

Dichtzaun

Farbton

braun, dunkelgrün, silber

Montageart

horizontal

Oberfläche

beschichtet, verzinkt

Werkstoff

Kokosfasern, Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

0,00 - 2.500,00

Höhe (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Länge (mm)

0,00 - 2.490,00

Tiefe (mm)

120,00

Befestigung

einbetoniert, schrauben

Oberflächenbehandlung Rahmen

verzinkt

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Windlastklasse

2 (800 Pa)

Länge Pfosten (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Mittenabstand Pfosten (mm)

2.500,00

Querschnitt  Pfosten (mm)

2,00 - 45,00

Schallabsorptionsgrad

6,00

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Stabdurchmesser (mm)

32,00

Anwendungsgebiete

gewerblich, privat

Begrünung erforderlich

Ja, einseitig

Brandsicherheit gemäß NEN 6065

Flammhemmungsklasse 1

Schallgruppe nach DIN EN 1793

Schalldämmung gemäß Gruppe B3 (DIN EN 1793-2), Schallabsorption gemäß Gruppe A2 (DIN EN 1793-1)