Heras Lärmschutzwand Noise Reducer HA

Heras

Eigenschaften

Art Zaun

Dichtzaun

Farbton

anthrazit, dunkelgrün, silber

Montageart

horizontal

Oberfläche

beschichtet, verzinkt

Werkstoff

Mineralwolle, Polyethylen (PE), Polyethylen (PE-HD), Stahl

Breite (mm)

0,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

500,00 - 6.000,00

Länge (mm)

960,00 - 2.460,00

Tiefe (mm)

140,00 - 240,00

Befestigung

einbetoniert, schrauben

Oberflächenbehandlung Rahmen

verzinkt

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Windlastklasse

2 (800 Pa)

Höhe Element (mm)

1.000,00 - 2.000,00

Länge Pfosten (mm)

1.500,00 - 4.000,00

Mittenabstand Pfosten (mm)

1.000,00 - 2.500,00

Querschnitt  Pfosten (mm)

3,00 - 80,00

Schallabsorptionsgrad

11,00

Schalldämmmaß (dB)

30,00

Anwendungsgebiete

gewerblich, kommunal

Begrünung erforderlich

Nein

Farbtonbezeichnung Hersteller

RAL 6007 (Flaschengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Schallgruppe nach DIN EN 1793

Schalldämmung gemäß Gruppe B3 (DIN EN 1793-2), Schallabsorption gemäß Gruppe A2 (DIN EN 1793-1)

Empfohlenes Zubehör

Spezial-Lärmschutztüren, Betonsockelelemente, Pflanzkrampen (für spätere Bepflanzung)