Schiebetor Delta 60

Heras

Eigenschaften

Antriebsart

automatisch, elektrisch, manuell

Farbton

anthrazit, dunkelgrün, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz

Konstruktion Tür/Tor/-flügel

Gittertor

Oberfläche

pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Schiebetore

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Breite (mm)

15.058,00

Höhe (mm)

1.000,00 - 2.500,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Windlastklasse Tor

3

Anzahl Flügel

1,00

mittlere Geschwindigkeit  Schließvorgang (m/s)

0,20 - 0,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

RAL 6005 (Moosgrün), RAL 6009 (Tannengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz), andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Empfohlenes Zubehör

Zugangskontrollsystem, HMD (Heras Motor Drive)