Schiebetor uGate 110

Heras

Eigenschaften

Antriebsart

automatisch, elektrisch, manuell

Farbton

anthrazit, dunkelgrün, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz

Konstruktion Tür/Tor/-flügel

Gittertor

Oberfläche

pulverbeschichtet

Öffnungsart

Schiebetore

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

1.500,00 - 2.500,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Windlastklasse Tor

3

Anzahl Flügel

1,00 - 2,00

mittlere Geschwindigkeit  Schließvorgang (m/s)

0,25 - 0,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

RAL 6005 (Moosgrün), RAL 6009 (Tannengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz), andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Empfohlenes Zubehör

Heracles Zaun, Atlas Zaun, Elektrozaun

Lichte Weite - Einzelflügel Manuell (mm)

11075

Lichte Weite - Einzelflügel Elektromotor (mm)

10930

Platzbedarf insgesamt - Einzeflügel Manuell (mm)

26520

Platzbedarf insgesamt - Einzeflügel Elektromotor (mm)

26530

Lichte Weite - Doppelflügel Manuell (mm)

22205

Lichte Weite - Doppelflügel Elektromotor (mm)

22090

Platzbedarf insgesamt - Doppelflügel Manuell (mm)

42500

Platzbedarf insgesamt - Doppelflügel Elektromotor (mm)

52605