Schiebetor uGate 120

Heras

Eigenschaften

Antriebsart

automatisch, elektrisch, manuell

Farbton

anthrazit, dunkelgrün, nach Hersteller-Farbkarte, schwarz

Konstruktion Tür/Tor/-flügel

Gittertor

Oberfläche

pulverbeschichtet

Öffnungsart

Schiebetore

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

1.500,00 - 2.000,00

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Windlastklasse Tor

3

Anzahl Flügel

1,00 - 2,00

mittlere Geschwindigkeit  Schließvorgang (m/s)

0,25 - 0,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

RAL 6005 (Moosgrün), RAL 6009 (Tannengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz), andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Empfohlenes Zubehör

Heracles Zaun, Atlas Zaun, Elektrozaun

Lichte Weite - Einzelflügel Manuell (mm)

12070

Lichte Weite - Einzelflügel Elektromotor (mm)

11925

Platzbedarf insgesamt - Einzeflügel Manuell (mm)

28775

Platzbedarf insgesamt - Einzeflügel Elektromotor (mm)

28785

Lichte Weite - Doppelflügel Manuell (mm)

24195

Lichte Weite - Doppelflügel Elektromotor (mm)

24080

Platzbedarf insgesamt - Doppelflügel Manuell (mm)

57010

Platzbedarf insgesamt - Doppelflügel Elektromotor (mm)

57115