UltraPly™ FPO 1,8 mm weiß

Holcim

Eigenschaften

Dichtheit

wasserdicht

Farbton

weiß

Produkt

Dachbahnen

Werkstoff

Thermoplastisches Polyolefin (TPO/FPO)

Breite (mm)

1.000,00 - 2.000,00

Länge (mm)

30.500,00

Stärke (mm)

1,80

Bahnentyp

Dichtungsbahnen

Befestigung

durch Auflast, kleben, mechanisch, schweißen

Brandverhalten

E

Gewicht (kg/m²)

1,81

Zugfestigkeit (N/mm²)

1.200,00