UltraPly™ FPO 2 mm grau

Holcim

Eigenschaften

Dichtheit

wasserdicht

Farbton

grau

Produkt

Dachbahnen

Werkstoff

Thermoplastisches Polyolefin (TPO/FPO)

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

30.500,00

Stärke (mm)

2,00

Bahnentyp

Dichtungsbahnen

Befestigung

durch Auflast, kleben, mechanisch, schweißen

Brandverhalten

E

Gewicht (kg/m²)

2,06

Zugfestigkeit (N/mm²)

1.200,00