IMI HEIMEIER Differenzdruck-Überströmventil Hydrolux

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Einstellbereich (mm)

5,00 - 180,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

Nennweite DN

20,00 - 32,00