IMI HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn Globo P 35 mm Viega Pressanschluss x 1 1/4"

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052544851

HAN:

0622-35.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 10

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polytetrafluorethylen (PTFE)

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

81,00

Bedienung

Handgriff

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

35,00