## IMI Hydronic Engineering Deuts
IMI Hydronic Engineering Deutschland
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Oberfläche | Werkstoff | Höhe (mm) | Bedienung | kvs-Wert (m³/h) | KV-Wert (m³/s) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Bilder
IMI HEIMEIER Rücklauf-Verschraubung Regulux |  |  | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/43/46209243px640x476.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/46210550px640x405.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210156px640x429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/76/46208476px493x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/46976442px566x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/75/46209675px640x422.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/20/46976320px617x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/25/46209925px640x358.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/47112381px640x380.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/76/46976476px640x330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/71/47111271px640x284.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/63/46208263px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/91/47111291px640x365.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/47/46208847px480x487.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/92/47112392px480x500.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/09/46208109px623x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/14/47111914px640x466.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/58/47111558px640x338.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/22/46976422px640x479.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/46208181px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/46976300px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46208959px623x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/04/47112204px640x439.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/80/47111680px640x444.jpg
IMI HEIMEIER Entleerungs- und Fülleinrichtung für Regulux/Multilux,1/2" Schlauchanschluss | 4024052114511 | 0301-00.102 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/75/46209675px640x422.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/58/47111558px640x338.jpg
IMI HEIMEIER Verschlusskappe Regulux Nische/in Nische Messing vernickelt | 4024052400317 | 0321-03.025 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/80/47111680px640x444.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux, DN 15 Durchgang, Viega Pressanschluss 15 mm | 4024052545216 | 0342-15.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/46210550px640x405.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/76/46976476px640x330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/71/47111271px640x284.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux, DN 15 Eckform, Viega Pressanschluss 15 mm | 4024052545117 | 0341-15.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/76/46208476px493x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/47/46208847px480x487.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/92/47112392px480x500.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgang, AußengewindeG 3/4, Rotguss vernickelt | 4024052120116 | 0414-02.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/43/46209243px640x476.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/25/46209925px640x358.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/47112381px640x380.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgangsform, DN 10, Rotguß vernickelt | 4024052118113 | 0352-01.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210156px640x429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/46208181px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/91/47111291px640x365.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgangsform, DN 15, Rotguß vernickelt | 4024052118212 | 0352-02.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210156px640x429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/46976300px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/91/47111291px640x365.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Durchgangsform, DN 20, Rotguß vernickelt | 4024052118311 | 0352-03.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210156px640x429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/63/46208263px640x373.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/91/47111291px640x365.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Eckform, Außengewinde G 3/4 ,RG vernickelt | 4024052119318 | 0361-02.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/20/46976320px617x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/04/47112204px640x439.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Eckform, DN 10, Rotguß vernickelt | 4024052117512 | 0351-01.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/46976442px566x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46208959px623x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/14/47111914px640x466.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Eckform, DN 15, Rotguß vernickelt | 4024052117611 | 0351-02.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/46976442px566x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/09/46208109px623x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/14/47111914px640x466.jpg
IMI HEIMEIER Verschraubung Regulux Eckform, DN 20, Rotguß vernickelt | 4024052117819 | 0351-03.000 | Schlussstück/Außengewinde, Schlussstück/Innengewinde | vernickelt | Bronze | 30,00 - 56,50 | Innensechskant, Schlüssel, Schraubschlitz | 1,31 | 0,09 | 120,00 | 10,00 - 20,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/46976442px566x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/22/46976422px640x479.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/14/47111914px640x466.jpg
powered by Heinze