IMI HEIMEIER Set 4 Thermostat-Kopf K eco und Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, DN 15 (1/2"), Durchgangsform

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052041725

HAN:

9696-27.800

Ausführung

Innengewinde/Außengewinde

Farbton

weiß

Form

gerade

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Bronze

Bedienung

thermostatisch mit Knopf

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

Durchmesser (mm)

10,00

Nennweite DN

15,00

Automatische Durchflussregelung

Ja

Durchsatzkapazität (kPa)

[10:100]

Mit Staubkappe

ja