IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K eco

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Ausführung

gerade, Innengewinde/Außengewinde

Farbton

weiß

Form

gerade, rechtwinklig

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Bronze

Bedienung

thermostatisch mit Knopf

RAL-Nummer

9016

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

Durchmesser (mm)

10,00

Einstellbereich (mm)

0,00 - 28,00

Nennweite DN

10,00 - 15,00

Automatische Durchflussregelung

Ja

Durchsatzkapazität (kPa)

[10:100]

Mit Staubkappe

ja